## Sheet1
Серийный номер
4710007413
Версия ПО | Фактическая
1.2.3.8 | 1.2.3.8
Канал, U | Unom | Ufact | Uerror_rate
IN1 | 24 | 23.88 | <=5%
IN2 | 24 | 23.94 | <=5%
IN3 | 24 | 23.87 | <=5%
Канал, I | Inom | Ifact | Ierror_rate
OUT1 | 2.2 | 2.49 | <=15%
OUT2 | 2.1 | 2.46 | >15%
OUT1/OUT2, A
>500 mA
Пороги, U | U_IN1 | U_IN2 | U_IN3 | Результат
min, U
nom, U
max, U
Переключение каналов | Канал 1 | Время, t | Канал 2
Под Imin 0A
Под Imax 10A
Работа ТЭН
Аварийные режимы | Результат
Режим КЗ
Режим перегрузки
Обрыв связи датчика