## Sheet1
Серийный номер
4710007413
Версия ПО | Фактическая
1.2.3.8 | 1.2.3.8
Канал, U | Unom | Ufact | Uerror_rate_nom | Uerror_rate_fact | result
IN1 | 24.0 | 23.78 | 5% | 1% | ok
IN2 | 24.0 | 23.95 | 5% | 1% | ok
IN3 | 24.0 | 23.78 | 5% | 1% | ok
Канал, I | Inom | Ifact | Ierror_rate_nom | Ierror_rate_fact | result
OUT1
OUT2
Idifference_nom | Idifference_fact | result
Пороги, U | U_IN1 | ResIN1 | U_IN2 | ResIN2 | U_IN3 | ResIN3
min, U
nom, U
max, U
Переключение каналов | Канал 1 | Время, t | Канал 2
Под Imin 0A
Под Imax 10A
Работа ТЭН
Аварийные режимы | Результат
Режим КЗ
Режим перегрузки
Обрыв связи датчика
Серийный номер
4710007413
Версия ПО | Фактическая
1.2.3.8 | 1.2.3.8
Канал, U | Unom | Ufact | Uerror_rate_nom | Uerror_rate_fact | result
IN1 | 24.0 | 23.78 | 5% | 1% | ok
IN2 | 24.0 | 23.95 | 5% | 1% | ok
IN3 | 24.0 | 23.78 | 5% | 1% | ok
Канал, I | Inom | Ifact | Ierror_rate_nom | Ierror_rate_fact | result
OUT1
OUT2
Idifference_nom | Idifference_fact | result
Пороги, U | U_IN1 | ResIN1 | U_IN2 | ResIN2 | U_IN3 | ResIN3
min, U
nom, U
max, U
Переключение каналов | Канал 1 | Время, t | Канал 2
Под Imin 0A
Под Imax 10A
Работа ТЭН
Аварийные режимы | Результат
Режим КЗ
Режим перегрузки
Обрыв связи датчика
Серийный номер
Версия ПО | Фактическая
Канал, U | Unom | Ufact | Uerror_rate_nom | Uerror_rate_fact | result
IN1
IN2
IN3
Канал, I | Inom | Ifact | Ierror_rate_nom | Ierror_rate_fact | result
OUT1
OUT2
Idifference_nom | Idifference_fact | result
Пороги, U | U_IN1 | ResIN1 | U_IN2 | ResIN2 | U_IN3 | ResIN3
min, U
nom, U
max, U
Переключение каналов | Канал 1 | Время, t | Канал 2
Под Imin 0A
Под Imax 10A
Работа ТЭН
Аварийные режимы | Результат
Режим КЗ
Режим перегрузки
Обрыв связи датчика
Серийный номер
Версия ПО | Фактическая
Канал, U | Unom | Ufact | Uerror_rate_nom | Uerror_rate_fact | result
IN1
IN2
IN3
Канал, I | Inom | Ifact | Ierror_rate_nom | Ierror_rate_fact | result
OUT1
OUT2
Idifference_nom | Idifference_fact | result
Пороги, U | U_IN1 | ResIN1 | U_IN2 | ResIN2 | U_IN3 | ResIN3
min, U
nom, U
max, U
Переключение каналов | Канал 1 | Время, t | Канал 2
Под Imin 0A
Под Imax 10A
Работа ТЭН
Аварийные режимы | Результат
Режим КЗ
Режим перегрузки
Обрыв связи датчика
Серийный номер
Версия ПО | Фактическая
Канал, U | Unom | Ufact | Uerror_rate_nom | Uerror_rate_fact | result
IN1
IN2
IN3
Канал, I | Inom | Ifact | Ierror_rate_nom | Ierror_rate_fact | result
OUT1
OUT2
Idifference_nom | Idifference_fact | result
Пороги, U | U_IN1 | ResIN1 | U_IN2 | ResIN2 | U_IN3 | ResIN3
min, U
nom, U
max, U
Переключение каналов | Канал 1 | Время, t | Канал 2
Под Imin 0A
Под Imax 10A
Работа ТЭН
Аварийные режимы | Результат
Режим КЗ
Режим перегрузки
Обрыв связи датчика
Серийный номер
Версия ПО | Фактическая
Канал, U | Unom | Ufact | Uerror_rate_nom | Uerror_rate_fact | result
IN1
IN2
IN3
Канал, I | Inom | Ifact | Ierror_rate_nom | Ierror_rate_fact | result
OUT1
OUT2
Idifference_nom | Idifference_fact | result
Пороги, U | U_IN1 | ResIN1 | U_IN2 | ResIN2 | U_IN3 | ResIN3
min, U
nom, U
max, U
Переключение каналов | Канал 1 | Время, t | Канал 2
Под Imin 0A
Под Imax 10A
Работа ТЭН
Аварийные режимы | Результат
Режим КЗ
Режим перегрузки
Обрыв связи датчика
Серийный номер
9004967295
Версия ПО | Фактическая
1.2.3.8 | 1.2.3.8
Канал, U | Unom | Ufact | Uerror_rate_nom | Uerror_rate_fact | result
IN1 | 24.0 | 23.93 | 5% | 1% | ok
IN2 | 24.0 | 23.84 | 5% | 1% | ok
IN3 | 24.0 | 23.93 | 5% | 1% | ok
Канал, I | Inom | Ifact | Ierror_rate_nom | Ierror_rate_fact | result
OUT1 | 2.2 | 2.28 | 15% | 4% | ok
OUT2 | 2.1 | 2.37 | 15% | 13% | ok
Idifference_nom | Idifference_fact | result
0.5 | 1.26 | bad
Пороги, U | U_IN1 | ResIN1 | U_IN2 | ResIN2 | U_IN3 | ResIN3
min, U | 20.0 | ok | 20.0 | ok | 20.0
nom, U | 24.0 | ok | 24.0 | ok | 24.0
max, U | 32.0 | ok | 32.0 | ok | 32.0
Переключение каналов | Канал 1 | Время, t | Канал 2
Под Imin 0A
Под Imax 10A
Работа ТЭН
Аварийные режимы | Результат
Режим КЗ
Режим перегрузки
Обрыв связи датчика
Серийный номер
9004967295
Версия ПО | Фактическая
1.2.3.8 | 1.2.3.8
Канал, U | Unom | Ufact | Uerror_rate_nom | Uerror_rate_fact | result
IN1 | 24.0 | 23.93 | 5% | 1% | ok
IN2 | 24.0 | 23.84 | 5% | 1% | ok
IN3 | 24.0 | 23.93 | 5% | 1% | ok
Канал, I | Inom | Ifact | Ierror_rate_nom | Ierror_rate_fact | result
OUT1 | 2.2 | 2.28 | 15% | 4% | ok
OUT2 | 2.1 | 2.37 | 15% | 13% | ok
Idifference_nom | Idifference_fact | result
0.5 | 1.26 | bad
Пороги, U | U_IN1 | ResIN1 | U_IN2 | ResIN2 | U_IN3 | ResIN3
min, U | 20.0 | ok | 20.0 | ok | 20.0
nom, U | 24.0 | ok | 24.0 | ok | 24.0
max, U | 32.0 | ok | 32.0 | ok | 32.0
Переключение каналов | Канал 1 | Время, t | Канал 2
Под Imin 0A
Под Imax 10A
Работа ТЭН
Аварийные режимы | Результат
Режим КЗ
Режим перегрузки
Обрыв связи датчика
Серийный номер
9004967295
Версия ПО | Фактическая
1.2.3.8 | 1.2.3.8
Канал, U | Unom | Ufact | Uerror_rate_nom | Uerror_rate_fact | result
IN1 | 24.0 | 23.93 | 5% | 1% | ok
IN2 | 24.0 | 23.84 | 5% | 1% | ok
IN3 | 24.0 | 23.93 | 5% | 1% | ok
Канал, I | Inom | Ifact | Ierror_rate_nom | Ierror_rate_fact | result
OUT1 | 2.2 | 2.28 | 15% | 4% | ok
OUT2 | 2.1 | 2.37 | 15% | 13% | ok
Idifference_nom | Idifference_fact | result
0.5 | 1.26 | bad
Пороги, U | U_IN1 | ResIN1 | U_IN2 | ResIN2 | U_IN3 | ResIN3
min, U | 20.0 | ok | 20.0 | ok | 20.0
nom, U | 24.0 | ok | 24.0 | ok | 24.0
max, U | 32.0 | ok | 32.0 | ok | 32.0
Переключение каналов | Канал 1 | Время, t | Канал 2
Под Imin 0A
Под Imax 10A
Работа ТЭН
Аварийные режимы | Результат
Режим КЗ
Режим перегрузки
Обрыв связи датчика
Серийный номер
9004967295
Версия ПО | Фактическая
1.2.3.8 | 1.2.3.8
Канал, U | Unom | Ufact | Uerror_rate_nom | Uerror_rate_fact | result
IN1 | 24.0 | 23.93 | 5% | 1% | ok
IN2 | 24.0 | 23.84 | 5% | 1% | ok
IN3 | 24.0 | 23.93 | 5% | 1% | ok
Канал, I | Inom | Ifact | Ierror_rate_nom | Ierror_rate_fact | result
OUT1 | 2.2 | 2.28 | 15% | 4% | ok
OUT2 | 2.1 | 2.37 | 15% | 13% | ok
Idifference_nom | Idifference_fact | result
0.5 | 1.26 | bad
Пороги, U | U_IN1 | ResIN1 | U_IN2 | ResIN2 | U_IN3 | ResIN3
min, U | 20.0 | ok | 20.0 | ok | 20.0
nom, U | 24.0 | ok | 24.0 | ok | 24.0
max, U | 32.0 | ok | 32.0 | ok | 32.0
Переключение каналов | Канал 1 | Время, t | Канал 2
Под Imin 0A
Под Imax 10A
Работа ТЭН
Аварийные режимы | Результат
Режим КЗ
Режим перегрузки
Обрыв связи датчика